Załącznik nr 2

Dwukanałowy aparat do elektroterapii ARIES S z podstawową gamą prądów  jednokierunkowych i dwukierunkowych oraz możliwością wykonania elektrodiagnostyki

RODZAJE PRĄDÓW APARATU DO ELEKTROTERAPII ARIES S

- galwaniczny

- diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

- impulsowe (prostokątne, trójkątne, UR wg Träberta)

- interferencyjne (dynamiczny, statyczny, jednokanałowe)

- Kotz’a/rosyjska stymulacja

- TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, burst)

ELEKTRODIAGNOSTYKA

- półautomatyczne wyznaczanie krzywej I/t

- automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji, ilorazu akomodacji

TRYB MANUALNY APARATU ARIES S

pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa aparatu do elektroterapii

- jednostki chorobowe wybierane po nazwie

- 50 wbudowanych programów zabiegowych

- 20 programów do ustawienia dla użytkownika

- nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa aparatu do elektroterapii

- łączenie do 3 programów w jedną procedurę zabiegową

- 10 sekwencji wbudowanych, wybieranych po nazwie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE APARATU ARIES S

- przewód sieciowy – 1 szt

- kable pacjenta – 2 szt

- elektrody do elektroterapii – 6x6 cm 4 szt.; 7,5x9 cm 2 szt.

- pokrowce wiskozowe do elektrod – 12x6 cm 4 szt.; 6x6 cm 8 szt.

- pasy rzepowe – 40x10 cm 2 szt. – 100x10 cm 2 szt.

- instrukcja użytkowania – 1 szt.

- zapasowe bezpieczniki sieciowe – 2 szt.