Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 15.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału Gastroenterologii, nr postepowania EZ/215/76/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

**Dotyczy: pakiet 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 zgłębnika poliuretanowego w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm. Freka CH/FR 12;120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek dla produktów z pakietu nr 3 i 4, które są znane Zamawiającemu gdyż do tej pory miał okazję ich używać. Biorąc pod uwagę ich znaczną wartość, odstąpienie od zapisu dotyczącego próbek zmniejszy Wykonawcom koszty przystąpienia do niniejszego postępowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 3.**

W związku z wycofaniem z oferty Flocare łącznika do butelek Cross Desing, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 2 Flocare w wersji przy użyciu pompy Infinity do butelek z końcówką typu EnLock.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ

**Pytanie 4.**

**Dotyczy: pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z jedną igła iniekcyjną oraz igłą biopsyjną w rozmiarze 16 G x 150 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści

Z poważaniem