Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału Pulmonologi, nr postepowania EZ/215/79/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałów endoskopów pokrywaną teflonem i zakończoną kulką, długość narzędzia 95 cm, średnica kanału roboczego od 2,0 mm?

Odpowiedź:

Tak dopuści

Pytanie 2.

Dotyczy

Pakietu nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe, długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość roboczą od 1150 mm do 1200 mm.

Pytanie 3.

Dotyczy Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści  szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, długość narzędzia 1150mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza, średnica narzędzia 2,2 mm

Pytanie 4.

Dotyczy Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 340 szt. (zaokrąglenie w dół) lub 360 szt. (zaokrąglenie w górę) szczypiec ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 20 szt. sterylnych, zapakowanych oddzielnie, gotowych do użycia szczypiec?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i dopuszcza zaoferowanie 360 szt. szczypiec

Pytanie 5.

Dotyczy Pkt 10 SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o poprawieni omyłki pisarskiej polegającej na określeniu terminu związania ofertą na 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy pomyłki

Pytanie 6.

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 1.1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 1.1 na następujący: „za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniej niż 20 zł)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7.

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 1.2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 1.2 na następujący: „w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniej niż 20 zł)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8.

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 1.3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 1.3 na następujący: „w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniej niż 20 zł)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9.

Dotyczy SIWZ pkt. 6. D) (str. 5 SIWZ)

Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym pkt. 4 i wyrazi zgodę na niedołączanie do oferty wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym pkt. 4

Pytanie 10.

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 60 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i dopuszcza zaoferowanie 400 sztuk  pojemników sterylnych na posiew 60 ml oraz 400 sztuk pojemników sterylnych na posiew 50 ml.

Pytanie 11.

Pakiet nr 6, pozycja  3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębne zadanie

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i wydziela pozycję nr 3 tworząc z niej pakiet nr 6A.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycję 3 i utworzy z niej osobny pakiet ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i wydziela pozycję nr 3 tworząc z niej pakiet nr 3A.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni z pakietu nr 1 do odrębnego pakietu np. nr 1A pozycję 1 Ustniki jednorazowe do bronchoskopii ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i tworzy  pakiet nr 1A.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści kleszczyki biopsyjne do pobierania wycinków do badania histopatologicznego o średnicy 2,3 mm?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza

Pytanie 15

Pakiet nr 3 poz. 1 i 2

Z uwagi na to, że szczoteczki z poz. 1 i poz. 2 są wielorazowe,  czy Zamawiający odstąpi od konieczności przesłania próbek z tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od konieczności przesłania próbek z tych pozycji

Pytanie 16

Pakiet 3

Z uwagi, że w  pakiecie nr 3 umieszczone są wielorazowe wyroby eksploatacyjne pomocnicze (poz. 1 i 2 – szczotki do czyszczenia) jak i narzędzia endoskopowe (poz. 3 – szczotki cytologiczne) zwracam się z prośbą o wydzielenie poz. 3  i utworzenie z niej pakietu nr 3a.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i wydziela pozycję nr 3 tworząc z niej pakiet nr 3A.

Pytanie 17

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do nowego pakietu (np.1A) i możliwość zaoferowania w ramach tego pakietu oferty konkurencyjnej na ustniki jednorazowe do bronchoskopii.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ i tworzy  pakiet nr 1A.

Pytanie 18

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 ma na myśli jednorazowe czy wielorazowe szczotki do czyszczenia kanału bronchoskopu i gniazd endoskopu

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli w pozycji 1 i 2 wielorazowe szczotki

Pytanie 19

Dot. Pakietu nr 5:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 5 podając wartość 2,2 ma na myśli średnicę kanału roboczego, do którego ma pasować narzędzie w postaci kleszczy biopsyjnych, czy średnicę narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli średnice narzędzia

Pytanie 20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 22

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 24

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 26

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie  27

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem