Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Modyfikacja załącznika nr. 2 w postepowaniu przetargowym na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału OIOM, nr postepowania EZ/215/66/2015.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr.2 Pakiet 2 poz.5 i otrzymuje brzmienie:**

Zestaw w wersji przeznaczonej do butelek z końcówką typu EnLock z możliwością kroplowego wlewu ciągłego z zastosowanie Pompy Flocare Infinity.

Z poważaniem