Pakiet III- Szafka przyłóżkowa z płyty laminowanej – szt. 100 zał. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **LP** | **Parametry Wymagane** | **Warunek** | **Opisać** |
|  | **Model** | Podać |  |
|  | **Producent** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji** | Podać |  |
|  | Szafka przyłóżkowa szpitalna o wymiarach ~ wys. 82 cm (±2cm), szer. 42 cm (±2cm), gł. 42 cm (±2cm) (blat o wymiarach szer. 42 cm (±2cm) , gł. 45 cm (±2cm)). Całość wykonana z płyty laminowanej wodoodpornej, łatwo zmywalnej gr. 18mm, obrzeża typu ABS. Ściana tylna z płyty laminowanej dwustronnie. Blat od strony frontowej szafki z zaokrąglonymi narożnikami. Szuflada wysuwana z tworzywa sztucznego lub innego materiału odpornego na korozję z czołem z płyty laminowanej. Dół szafki zamykany na drzwiczki. Uchwyty metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, zaokrąglone. Wyposażona w 4 wzmocnione kółka jezdne (2 z blokadą). | Tak |  |
|  | Kolory: boki i tył – biel, fronty oraz blat – podstawowa paleta barw, do wyboru minimum 6 kolorów. | Podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)  Gwarancja 24 m-ce - 0 pkt.  Gwarancja 36 m-ce – 5 pkt.  Gwarancja 48 m-cy – 10 pkt |  |

