Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 14.04.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup i dostawę : zestawów do szycia łękotki , implantów do zespoleń w obrębie kręgosłupa, systemu małoinwazyjnej stabilizacji kręgosłupa, stabilizatora zewnętrznego , endoprotezy całkowitej stawu biodrowego , protezy głowy kości promieniowej, biomateriałów i systemy do pozyskiwania przeszczepów własnych , endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawu kolanowego, materiałów do artroskopii, protez przynasadowych i bipolarnych, nr postepowania EZ/215/28/2016

Pytanie nr. 1 dot. Pak. IV. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 1 śruby transpedikularnej z jednoelementowm, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym, podciętym zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu zamiast rozwiązania śruba + nakrętka + wkręt blokujący?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr. 2. Dot. Pak. IV. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie prętów kręgosłupowych w zakresie dł. 80-100mm skok co 10 mm i dł. 120mm; 150mm zamiast dł. 80-140mm skok co 10mm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr. 3.dot. pak. IV. Z uwagi na zastosowanie w poz. nr 3 jednostki miary „sztuka” czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w wymienionej pozycji należy wycenić pręt łącznika z 2 szt. kabłąków(tzw. łączników poprzecznych klamrowych) jako komplet a tym samym należy wycenić 15 kompletów łącznika poprzecznego prętowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 15 sztuk łącznika poprzecznego prętowego który składa się z 2 kabłąków i 1 pręta łącznika.**

**Pytanie nr. 4 §**3 ust. 2 (oraz pkt. 12 SIWZ oraz Formularz ofertowy) – Czy Zamawiający zmieni termin dostaw z godzin na dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr. 5. Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr.6. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1:**

* 1. **Pkt 1 z 2% (nie mniej niż 20 zł) na 0,5%**
	2. **Pkt 2 z 5%(nie mniej niż 20 zł) na 0,5%**
	3. **Pkt 3 z 20% na 10%?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c.
w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr. 7. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr.8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „ odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź**: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr.9.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru**

2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości **2%** wartości **brutto** zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł) **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **zareklamowanego towaru**

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości **10%** wartości **brutto** nie wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

 Dodatkowe informacje:

**Odpowiedzi 1-2- brak kompatybilności z posiadanym sprzętem, brak wymaganych długości (110mm, 130 mm i 140mm)**