Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – światłowód światła czerwonego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Światłowód światła czerwonego do rozbijania kamieni do lasera holmowego typu StoneLight – Holmium Fiber 200, 365 lub 550 µm, 4Fr, wielorazowego użytku | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – osłona na mikroskop

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osłona na mikroskop Zeiss MD, z osłonami na uchwyt i dodatkowy podgląd asystencki. Wielkość 104x69x163 cm. | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

Oznaczniki do podtrzymywania naczyń krwionośnych i nerwów

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwne oznaczniki silikonowe do podtrzymania naczyń krwionośnych i nerwów – lejce naczyniowe. Sterylne, pakowane pojedynczo, w kolorze niebieskim, czerwonym, żółtym, białym. Rozmiary: o 1,5 mm x 1,0 mm – dł. 40 cm o 2,4 mm x 1,2 mm – dł. 40 cm o 2,4 mm x 1,2 mm – dł. 75 cm Rozmiar i kolor Zamawiający określi każdorazowo przy zamówieniu | 480 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

Protezy naczyniowe proste i rozwidlone z PTFE ze zbrojeniem lub bez

Parametry wymagane

1. Dwuwarstwowa ściana protezy, z warstwą podłużną i owijającą

2. Odporność protezy na wielokrotne nakłucie

3. Bardzo dobre trzymanie szwów

4. Przepuszczalność protezy zerowa

5. Zbrojenie zewnętrzne, spiralne, wykonane z PTFE

6. Możliwość wielokrotnej resterylizacji protezy

7. Gwarancja min. 3 lata

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protezy proste nie zbrojone – rozmiary: |
| średnica 6 mm, długość 70-80 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Średnica 8 mm, długość 70-80 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Protezy niezbrojone, średnica 6-24 mm, dł. 40 cm Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rozmiar | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| Protezy zbrojone: |
| Średnica 6 mm, długość 70-80 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Średnica 8 mm, długość 70-80 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Protezy rozwidlone PTFE, niezbrojone, długość 50 cm – rozmiary: |
| - 16 mm x 9 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 18 mm x 9 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 20 mm x 10 mm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 22 mm x 11 mm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| - 24 mm x 12 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 5

Płytki rekonstrukcyjne do zespoleń miednicy, obojczyka, kości piętowej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka rekonstrukcyjna dla wkrętów 3,5; grubość 2 mm, szer. 8 mm-10,2 mm: |
| 5-otworowe | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 otworowe | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 otworowe | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 otworowe | 20 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6 – Staplery do niskiej przedniej resekcji

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | 18 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy