Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz okulistyczny SF6 Gaz okulistyczny SF6 w pojemniku aluminiowym wielowarstwowym o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika zawierający 4 zestawy do iniekcji Jeden zestaw do iniekcji zawiera: 1x 50 ml strzykawka 1 x igła 30G 1 x filtr 1 x opaska na nadgarstek pacjenta | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Gaz okulistyczny C2F6 Gaz okulistyczny C2F6 w pojemniku aluminiowym wielowarstwowym o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Filtry do gazu okulistycznego Filtr 0,2 um, konektor, kompatybilny z gazem okulistycznym | 100 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta okulistyczna Sterylna serweta okulistyczna z folią, rozmiar 140x160, worek samoprzylepny na płyny | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| Sterylna serweta barierowa 150x180 | 300 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do iniekcji doszklistkowych Sterylny, jednorazowy zestaw do iniekcji doszklistkowych zawierający: 2x fartuch (L) 10x kompres gazowy 5x5 cm 1x marker do twardówki 3,5-4,0 2x tampon 30x30 cm 1x osłonka oka 2 plastry samoprzylepne 1x patyczek drewniany zabezpieczony watką 1x strzykawka insulinowa z wtopioną igłą 29Gx1/2’’ 0,33x12 mm Serweta okulistyczna 60x60 z folią operacyjną samoprzylepną, otwór 7 cm Zbiornik na płyny Zestaw zapakowany w sterylną serwetę 85x100 cm | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do szycia Sterylny, jednorazowy zestaw do szycia zawierający: 10x kompres gazowy 5x5 cm 2x tampon 30x30 cm 1x osłonka oka 2 plastry samoprzylepne 1x serweta okulistyczna 60x60 cm z otworem samoprzylepna, otwór 7 cm Zbiornik na płyny Zestaw zapakowany w sterylną serwetę 85x100 cm | 300 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki opatrunkowe Miękkie, sterylne soczewki kontaktowe, o lekkim zabarwieniu zawierające 76% lotrafilicon A i 24% wody, zanurzone w roztworze soli fizjologicznej zawierającej 1% Copolymer 845 | 130 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż jednorazowy sterylny skośny 15° | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóź jednorazowy sterylny skośny 30° | 80 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż jednorazowy sterylny, Clear Corneal 2,75, obustronnie ostrzony | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż jednorazowy sterylny, tunelowy Crescent 2,0 mm, obustronnie ostrzony | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż jednorazowy V-lance 20G | 20 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkła nagałkowe do witrektomii dwuwklęsłe – do powietrza | 30 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkła nagałkowe do witrektomii jednowklęsłe | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkła nagałkowe do witrektomii szerokokątne | 15 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................