Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka 90D Parametry: Powiększenie 0,76x Pole widzenia 74°/89° Plamka lasera 1,32x Dystans roboczy 7 mm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka 60D Parametry: Powiększenie 1,15x Pole widzenia: 68°/81° Plamka lasera 0,87x Dystans roboczy 13mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka SF Parametry: Powiększenie 0,76x Pole widzenia 95°/116° Plamka lasera 1,3x Dystans roboczy 7 mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trójlustro Parametry: Powiększenie 1,06x Pole widzenia 60° 66° i 76° Plamka lasera 0,94x Powierzchnia kontaktowa 15 mm (bez kryzy) | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................