Załącznik nr 2

| Poz | Rodzaj , nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd gaśnic | Szt. | 280 |  |  |  |  |
| 2 | Remont gaśnic GP1x i z abc | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Remont gaśnic GP4x i z abc | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Remont gaśnic GP6x i z abc | Szt. | 23 |  |  |  |  |
| 5 | Remont gaśnic GS5x bc | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 6 | Agregat AP 25 abc | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Legalizacja UDT zbiorników GS-5x | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Kasacja i utylizacja gaśnic | Szt. | 35 |  |  |  |  |
| 9 | Kasacja i utylizacja agregatów | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zew. | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 11 | Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wew. | Szt. | 101 |  |  |  |  |
| 12 | Badanie szczelności i wytrzymałości węży | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| Razem |  | SUMA |

| Poz | Lokalizacja | Rodzaj pracy | Szt. | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul Grodzka 45 | Naprawa gaśnic | 2 szt Gs 5 SE 4 szt Pr 6 | 08 sierpnia |  |
| 2 | ul Grodzka 45 ul Korczyńska 57 | Przegląd i badanie ciśnienia hydrantów zewnętrznych | 2 szt 16 szt | 08 sierpnia 10 sierpnia |  |
| 3 | ul Korczyńska 57 | Naprawa gaśnic | 4 szt Gs 5 SE 12 szt Pr 6 | 12 września |  |
| 4 | ul Grodzka 45 ul Korczyńska 57 | Przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów wewnętrznych | 24 szt 256 szt | 2 do 30 listopada |  |

UWAGA !

W miesiącu listopadzie prace można wykonywać dwa dni w tygodniu (poniedziałek, środa).

Koszty eksploatacji (spadek ciśnienia w gaśnicy)

Serwis całoroczny (sprawdzenie gaśnicy, montaż plomby po jej zerwaniu)