Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/83/2016

Krosno, dn.17.08.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie nr 2 o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu                       o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą pasków do oznaczania parametrów biochemicznych osadu moczu wraz                        z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego.

Pytanie 1

Czy ze względu na technologię zastosowaną w oferowanym przez Wykonawcę analizatorze do oceny elementów upostaciowionych moczu, która nie wymaga wirowania próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie a tym samym nie prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej porcji moczu) Zamawiający uzna za spełniony każdy punkt siwz, w którym pojawia się wyraz „osad”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy tabela 2c parametry wymagalne dotyczące odczynników i analizatora zastępczego – czytnika pasków do analizy moczu pkt. 8: Czy Zamawiajacy dopuści paski od innego producenta w przypadku aparatu zastępczego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru na podstawie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych? Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora w ciągu 30 dni roboczych? Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 3.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy dopuści w §5 pkt. 1 ppkt. 1 zmianę kary umownej na 0,5%?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.