Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wziernik uszny typu Hartmann, śr. zew. 4 mm, dł. 3,6 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wziernik uszny typu Hartmann, śr. zew. 5 mm, dł. 3,6 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wziernik uszny typu Hartmann, śr. zew. 6 mm, dł. 3,6 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze uszne typu Lucae, bagnetowe, dł. 14,5 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka ssąca typu Baron, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-lock, śr. zew. 1 mm, dł. robocza 7,5 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka ssąca typu Baron, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER-lock, śr. zew. 1,7 mm, dł. robocza 7,5 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ssąca, cylindryczna, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 9 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka ssąca, cylindryczna, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 9 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka ssąca, cylindryczna, kanciasta, uchwyt z otworem, z LUER, śr. zew. 3,5 mm, dł. rob. 9 cm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki zakrzywione, koniec ostro-tępy, z wkładkami z węglika wolframu, dł. 14,5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki, 14 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy