Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 31.10.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału OIOM, nr postepowania EZ/215/73/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający dokonuje modyfikacji pytań z dnia 20.10.2016.

**Jest**:

Pytanie nr. 72. Dotyczy pakietu 14 lp 3.Czy Zamawiający oczekuje aby filtr oddechowy mechaniczny zaproponowany w poz 3 posiadał wydzielony celulozowy wymienniki ciepła i wilgoci tak samo jak to ma miejsce w filtrach wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w poz 1 i 4 ?

**Odpowiedź: TAK.**

**Powinno być:**

Pytanie nr. 72. Dotyczy pakietu 14 lp 3.Czy Zamawiający oczekuje aby filtr oddechowy mechaniczny zaproponowany w poz 3 posiadał wydzielony celulozowy wymienniki ciepła i wilgoci tak samo jak to ma miejsce w filtrach wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w poz 1 i 4 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Jest:**

Pytanie 20. Pakiet 11, poz.1. Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej wyposażonej zestawie lubrikant ( żel) - 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym i strzykawką luer lock 20 ml dla rozmiarów 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3,4,5 - 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Powinno być**

Pytanie 20. Pakiet 11, poz.1. Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej wyposażonej zestawie lubrikant ( żel) - 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym i strzykawką luer lock 20 ml dla rozmiarów 1,5; 2; 2,5 oraz 30 ml dla rozmiarów 3,4,5 - 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, w przypadku możliwości zakupu pojedynczo wybranych rozmiarów.

**Pytanie 1. Pakiet 13 poz.6.** Czy Zamawiajacy dopuści układ oddechowy pediatryczny o długości 1,8 m z dodatkowym filtrem oddechowym pediatrycznym z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź**: Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2. PAKIET 4, ilość pozycji 11, pozycja 6.** Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika; budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia w skład zestawu wchodzi : cewnik miękki wykonany z poliuretanu o średnicy 12FR odporny na zginanie o długości 20cm ze znacznikami długości widocznymi w promieniach RTG, przesuwnymi, regulowanymi skrzydełkami mocującymi, prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 70 mm ; rozszerzadło ; skalpel; strzykawka 10ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,25 x 70 mm; zakończenia w różnych kolorach.

**Odpowiedź\:**  Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3**. Czy zamawiający wydzieli pozycję 6 z pakietu 4 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.