Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/77/2016

Krosno, 4 listopada 2016r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz                         z dostawą sprzętu medycznego na oddziały Urologii, Pulmonologii, Otolaryngologii nr postępowania EZ/215/77/2016 część 2

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków biopsyjnych o średnicy 1,8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2  Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków biopsyjnych o średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza średnicy 2,3mm.