Załącznik nr 2

Tabela 1. Testy ilościowe do oznaczania profili  alergologicznych

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producen/ nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel pokarmowy | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel wziewny | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel pediatryczny | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą  zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

# Parametry wymagane

- Testy paskowe

- Testy immunoenzymatyczne  do oznaczania swoistych IgE w surowicy przeciw wielu alergenom równocześnie

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta (możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń w celu skrócenia oczekiwania na wynik badania)

- Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

- Na każdym pasku umieszczone linie kalibratorów

- Każdy pasek testowy  powinien zawierać przynajmniej  20 pól testowych opłaszczonych alergenami

- Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku

- Ocena pasków ilościowa, wynik podawany w standardowej skali w 6 klasach (EAST)

- Opakowanie powinno zawierać  paski testowe  oraz   wszystkie  odczynniki   potrzebne do wykonania oznaczeń

- Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

# Alergeny wymagane dla panelu pokarmowego:

białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, drożdże piekarskie, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab

# Alergeny wymagane dla panelu wziewnego:

tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica pospolita, babka lancetowata, roztocza kurzu domowego (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus), alergeny zwierzęce (pies, kot, koń), grzyby pleśniowe (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria )

# Alergeny wymagane dla panelu pediatrycznego:

mieszanka traw (tymotka łąkowa, żyto), brzoza, bylica, roztocza kurzu domowego (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) alergeny zwierzęce (pies, kot, koń), grzyby pleśniowe (Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis), białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko.

# Tabela 2. Zestawy ELISA  i Westernblot do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producen/ nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p/c Borrelia IgG (ELISA) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | p/c Borrelia IgM (ELISA) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | p/c Borrelia IgG (Westernblot) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | p/c Borrelia IgM (Westernblot) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą  zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

# Parametry wymagane

Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy

- Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia

- testy ilościowe w klasie IgG    i IgM

- Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM

- Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy

- Krzywa kalibracyjna oparta jest na 3 punktach (dla obu klas)

- Bufor płuczący jest jednakowy dla obu zestawów

- Inkubacja w temperaturze pokojowej

- Fala odczytu dla wszystkich zestawów  wynosi 450 nm.

- Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące

- Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania

- Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest  w klasie IgG pełnym ekstraktem z Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii oraz rekombinowanym białkiem  VlsE, w klasie IgM  pełnym ekstraktem z Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii.

Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia – testy paskowe

- Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Antygeny: rekombinowane (VIsE Borrelia burgdorferi,  VIsE Borrelia garinii, VIsE Borrelia afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii i lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18

- Każdy pasek dodatkowo zawiera 2 linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM

- Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym

- Brak konieczności zużywania paska testowego z zestawu na kalibrację lub cut-off

- Elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim

Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia – testy paskowe

- Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Antygeny: VIsE Borrelia burgdorferi, wysokooczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne, dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmani.

- Każdy pasek dodatkowo zawiera 2 linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM

- Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym

- Brak konieczności zużywania paska testowego z zestawu na kalibrację lub cut-off

- Elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim

# Wymagania ogólne do punktu 1 i 2:

- zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

- zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) – wskazać Laboratorium, w którym będą odbywać się konsultacje oraz osobę odpowiedzialną

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

Tabela 3. Zestawy do diagnostyki autoprzeciwciał

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producen/ nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opakowania brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANA, AMA, ASMA, LKM-1 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ANCA met. immunofluoresc. pośredniej | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgG | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endomysium/gliadyna IgG | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Endomysium/gliadyna IgA | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestawy do diagnostyki potwierdzenia ANA | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ANCA met. immunoblot. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panel wątrobowy | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca - w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą  zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

# Parametry wymagane

I. Testy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych - metoda immunofluorescencji  pośredniej

a ) ANA, AMA, ASMA, LKM-1

* substrat: komórki HEp-2010, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym,

* zestawy zawierają szkiełka z 5 i 10 polami (oddzielne zestawy diagnostyczne, 10 szkiełek mikroskopowych w zestawie

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie                z FITC IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna – gotowe do użycia

b) ANCA

* wykonanie badania nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

* substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, granulocyty ludzkie utrwalone formaliną, komórki HEp-2 z granulocytami utrwalonymi etanolem

* szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie               z FITC   IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna z oznaczonym mianem przeciwciał)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

c) Endomysium/ gliadyna

* substrat: wątroba małpy, oczyszczone deaminowane peptydy gliadyny na jednym    okienku diagnostycznym

*  szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgA

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z             FITC IgG, IgA– odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna - gotowe do użycia)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

d) Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej – met. ELISA

*  Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa

* Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (min. 3 kalibratory), test       półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG (1 kalibrator cut off) – oddzielne   zestawy   do oznaczania każdej klasy

* Kalibratory gotowe do użycia

* Odczynniki znakowane kolorami

* Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

* Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

* Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne)

* Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia

* Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze)

* Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

* Inkubacja w temperaturze pokojowej

* Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po   otwarciu – co najmniej 4 miesiące

* Odczyt przy długości fali 450 nm

# Wymagania ogólne dla punktów a - d:

- Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

- Zapewnienie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie wykonywanych badań

- Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

II. Zestawy do diagnostyki potwierdzenia

a) ANA z DFS70

-  Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl

- Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

- Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut – off

- Odczyt elektroniczny, wynik w języku polskim

b) ANCA - 3 przeciwciała - (MPO, PR3, GBM)

- Testy paskowe, metoda immunoblot

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta w klasie IgG

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie      analizy

- Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: MPO, PR3 i GBM

- Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych

- Odczyt elektroniczny, wynik w języku polskim

c) Panel wątrobowy – 9 przeciwciał - (AMA-M2, SP100, PML, gp210, LKM-1,

LC-1, SLA/LP, Ro-52 jako osobny prążek)

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

- Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Odczyt elektroniczny, wynik w języku polskim

# Tabela 4 Dzierżawa na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT% | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi

# Wykonawca wydzierżawi sprzęt do wykonania testów typu blot:

- kołyskę laboratoryjną –szt.1 (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek / tacek z paskami)

- skaner płaski

- półautomat do inkubacji testów paskowych typu blot

Wykonawca zapewni bezpłatnie program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów Westernblot oraz wydzierżawi zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS):

- polska wersja językowa

- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego

- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

- program do elektronicznej oceny i archiwizacji wyników umożwiający jednoczesne odczytanie min 5 wyników

- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian

- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

- archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)

- Wykonawca zapewni ponadto wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu

- komputerowego.

# Wykonawca wydzierżawi sprzęt do wykonania testów met. immunofluorescencji pośredniej:

- mikroskop fluorescencyjny

- mieszadło typu vortex

# Specyfikacja techniczna mikroskopu fluorescencyjnego – parametry wymagalne

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

# Rok produkcji

| WARUNKI TECHNICZNE | Opis | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| Napięcie sieciowe |  |  |
| Moc wyjściowa | 12V |  |
| Napięcie | 100 do 240 V |  |
| Zakres napięcia sieciowego | automatyczna konwersja napięcia |  |
| Źródło światła UV: |  |  |
| Lampa diodowa typu LED |  |  |
| Długość fali źródła światła | 460 - 490 nm |  |
| Moc | Min 5 W |  |
| Stałe źródło światła 460-490 nm | Min 25 lumenów |  |
| Żywotność | 50 000 h |  |
| Klasyfikacja lasera | 2M |  |
| Wskaźnik pogorszenia jakości światła | Alarm akustyczny |  |
| Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |  |
| Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny | 450 - 490 nm / 515 nm |  |
| Filtr rozpraszający | 510 nm |  |
| Elementy mechanizmu optycznego |  |  |
| Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne , minimum 4 pozycje |  |
| Obiektyw 1 | A-Plan 20 x / 0.45 |  |
| Obiektyw 2 | A-Plan 40 x / 0. 65 |  |
| Okular | PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br. |  |
| Tuba dwuokularowa, ergonomiczna | 30˚/20 |  |
| Podstawa |  |  |
| Śruba makrometryczna | 4 mm/U |  |
| Śruba mikrometryczna | 0,4 mm/U |  |
| Podstawa na próbkę | 75 x 30 mm R/L z ceramiczną powierzchnią |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| Pokrowiec na mikroskop | Tak |  |
| Wymagania |  |  |
| Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | 12m-cy |  |
| Specyfikacja techniczna , certyfikat | Tak |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim | Tak |  |
| Montaż stanowiskowy | Tak |  |
| Szkolenie personelu | Tak |  |

# Specyfikacja techniczna analizatora do technik ELISA – parametry wymagalne

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

# Rok produkcji

| Warunki techniczne | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- |
| Załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania różnych parametrów podczas jednej inkubacji) |  |
| Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania |  |
| Identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatycznie skanowane podczas wstawiania surowic i odczynników |  |
| Materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 mikrolitrów, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) |  |
| Obszar roboczy dla jednej płyty mikrotitracyjnej |  |
| Funkcja pamięci zużycia końcówek na stojaku |  |
| Funkcja pamięci zużycia płyt do rozcieńczeń |  |
| Zakres pomiaru 400-700 nm |  |
| Czas odczytu < 15 sek./ płytkę |  |
| Filtry o długości fali: 405nm, 450nm, 492nm, 570nm, 620nm, 690nm |  |
| Minimalna objętość pipetowania – 5 mikrolitrów |  |
| Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek |  |
| Wykrywanie poziomu cieczy |  |
| Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy |  |
| 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 3 inkubatory pracujące w temperaturze pokojowej |  |
| Zakres temperatur 20-50 stopni C |  |
| Możliwość użycia 3 buforów płuczących |  |
| Głowica płucząca 8 kanałowa |  |
| Zakres objętości płukania 200-2500 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną |  |
| Objętość resztkowa buforu płuczącego <2,5 mikrolitra na dnie o kształcie U, <4 mikrolitra na płaskim dnie |  |
| Alarm niskiego poziomu cieczy |  |
| Funkcja płukania z przepełnieniem |  |
| Różne szybkości pomp |  |
| Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej |  |
| Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings |  |
| System operacyjny Windows XP |  |
| Własny procesor, niezależny od systemu IT |  |
| Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym |  |
| Monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach |  |
| Analizator wyposażony w specjalną osłonę ochronną |  |
| Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących |  |
| Bezpłatny serwis na czas trwania umowy |  |
| Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem |  |
| Wszystkie parametry walidowane zgodnie z Dyrektywą 98/79 EG oraz normą ISO 13485:2003 |  |

UWAGA :

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

# 2. Wartości podane należy traktować jako niezbędne minimum

3.Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe lub nie starsze niż 2 lata.

4. Wyspecyfikowany wyżej sprzęt jest kompletny gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Wykonawca, który wygra przetarg zapewni taki sposób wymiany akcesoriów potrzebnych do wykonania badania, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Tabela 5

Parametry jakościowe oceniane.

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane dotyczące analizatorów | TAK/NIE | Tak - 5 punktów, Nie - 0 punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy testów ilościowych do oznaczania profili alergologicznych: weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów) |  |  |
| 2 | Dotyczy testów ilościowych do oznaczania profili alergologicznych: ważność wszystkich odczynników zawartych w zestawie testowym po otwarciu co najmniej 6 miesięcy |  |  |
| 3 | Dotyczy zestawów ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy: odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników) |  |  |
| 4 | Autoimmunologiczne choroby wątroby – Pasek testowy zawiera dodatkowy antygen M2- 3E w postaci oddzielnej linii |  |  |
| 5 | ANA test paskowy – Antygen DFS70 na każdym pasku testowym jako oddzielna linia |  |  |
| 6 | ANCA met. immunofluorescencji pośredniej: obecne oczyszczone krople PR3 i MPO w jednym okienku diagnostycznym |  |  |
|  | Razem punktów |  |  |

Nie wypełnienie  tabel parametrów wymagalnych i ocenianyh lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)