Zał. nr 2 do SIWZ

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto/okres dzierżawy 1 miesiąc | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej BSS – opakowanie worek | 7000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | 7000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Biometr optyczny - dzierżawa | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej - dzierżawa | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Ad. 1. Wymagania - Płyn do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej BSS – opakowanie worek

| Lp | Parametr/warunek | Wymagania, warunek graniczny | Oferowana przez Wykonawcę wartość (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, nazwa, nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Jałowy izotoniczny roztwór chlorku sodu do śródoperacyjnego płukania wnętrza gałki ocznej w pojemniku o pojemności 500 ml, opakowanie kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji zaćmi i witrektomii przedniej | TAK |  |

Ad. 2. Wymagania: Jałowy, jednorazowy, zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagania, warunek graniczny | Oferowana przez Wykonawcę wartość (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, nazwa, nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji składający się z |
| 2 | Osłonka irygacyjna – 1 szt | TAK |  |
| 3 | Kaniula 25G – 3 szt | TAK |  |
| 4 | Kaniula 27G do hydrodyssekcji – 2 szt | TAK |  |
| 5 | Kaseta jednorazowa kompatybilna z oferowanym aparatem – 1 szt | TAK |  |
| 6 | Obłożenie stolika 140x140 cm – 1 szt | TAK |  |
| 7 | Folia na panel przedni – 1 szt | TAK |  |
| 8 | Obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi – 1 szt | TAK |  |
| 9 | Nóż do paracentezy 1,2 mm – 1 szt | TAK |  |
| 10 | Nóż typu slit 2,2 mm – 1 szt | TAK |  |
| 11 | Plastikowa osłonka na oko – 1 szt | TAK |  |
| 12 | Tip do fakoemulsyfikacji 0,8 mm lub 0,9 mm 30 st. Ścięcia – 1 szt | TAK |  |
| 13 | Kaniula 20G – 2 szt | TAK |  |
| 14 | Podłokietniki 71x80 cm – 2 szt | TAK |  |
| 15 | Sączki – 2 szt | TAK |  |
| 16 | Fartuch L z ręcznikiem – 1 szt | TAK |  |
| 17 | Fartuch L – 2 szt | TAK |  |
| 18 | Igła 18G/38 – 2 szt | TAK |  |
| 19 | Opatrunek na oko – 1 szt | TAK |  |
| 20 | Pęseta plastikowa 13 cm – 1 szt | TAK |  |
| 21 | Obłożenie 90x150 cm – 2 szt | TAK |  |
| 22 | Mikrogąbki 6 szt | TAK |  |
| 23 | Gazik okrągły – 3 szt | TAK |  |
| 24 | Gaziki 8x8 cm – 10 szt | TAK |  |
| 25 | Plaster 2,5x13 cm – 1 szt | TAK |  |
| 26 | Strzykawka 20 ml z gwintem – 1 szt | TAK |  |
| 27 | Strzykawka 20 ml – 1 szt | TAK |  |
| 28 | Ręcznik papierowy – 2 szt | TAK |  |
| 29 | Strzykawka 3 ml z gwintem – 4 szt | TAK |  |

Ad. 4. Wymagania: biometr optyczny

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagania, warunek graniczny | Oferowana przez Wykonawcę wartość (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, nazwa, nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Kraj produkcji | PODAĆ |  |
| 3 | Urządzenie nowe | TAK |  |
| 4 | Rok produkcji | 2016/2017, PODAĆ |  |
| 5 | Biometr optyczny, okulistyczny, z automatycznym precyzyjnym naprowadzaniem oraz z automatycznym śledzeniem oka pacjenta | TAK |  |
| 6 | Montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, z oparciem na głowę pacjenta i zasłonkami dla prawego i lewego oka | TAK |  |
| 7 | Pachymetria – pomiar grubości rogówki | TAK |  |
| 8 | Pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki AD. | TAK |  |
| 9 | Pomiar grubości soczewki naturalnej | TAK |  |
| 10 | Pomiar długości gałki ocznej | TAK |  |
| 11 | Pomiar keratometrii w zakresie promieni przywizny rogówki 5-10,5 mm | TAK |  |
| 12 | Pomiar odległości „white to white” | TAK |  |
| 13 | Pomiar szerokości źrenicy | TAK |  |
| 14 | Pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy | TAK |  |
| 15 | Pomiar grubości siatkówki w osi widzenia | TAK |  |
| 16 | Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatyczne w jednym teście | TAK |  |
| 17 | Moduł programowy do obliczania mocy wszczepianych soczewek IOL. Wbudowane formuły: Olsen, Barret, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, SRK II | TAK |  |
| 18 | Computer PC zewnętrzny z systemem operacyjnym Windows | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie i wydruki w języku polskim. Zapamiętanie danych pomiarowych i wyliczonych soczewek. Wykonanie i przechowanie zdjęcia oka. | TAK |  |
| 20 | Drukarka laserowa | TAK |  |
| 21 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy z ksztem napraw, wymiany podzespołów i okresowymi przeglądami serwisowymi |  |  |
| 22 | Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin | TAK |  |
| 23 | Czas wykonania naprawy do 5 dni | TAK |  |

Ad. 5. Wymagania aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagania, warunek graniczny | Oferowana przez Wykonawcę wartość (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, nazwa, nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Kraj produkcji | PODAĆ |  |
| 3 | Urządzenie nowe | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 4 | Rok produkcji | Urządzenie nowe: 2016 lub 2017 – PODAĆ Urządzenie używane nie starsze niż 2014 – PODAĆ |  |
| KONFIGURACJA STANDARDOWA |
| 5 | Konsola aparatu – 1 szt | TAK |  |
| 6 | Pilot zdalnego sterowania – 1 szt | TAK |  |
| 7 | Taca narzędziowa – 1 szt | TAK |  |
| 8 | Pedał sterujący – 1 szt | TAK |  |
| 9 | Pokrowiec – 1 szt | TAK |  |
| 10 | Kabel zasilający – 1 szt | TAK |  |
| 11 | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej – 10 szt | TAK |  |
| 12 | Kluczyk do odkręcania tipów – 5 szt | TAK |  |
| 13 | Komplet końcówek bimanualnych – 10 kompletów | TAK |  |
| 14 | Pęseta diatermiczna z przewodem – 5 szt | TAK |  |
| 15 | Głowica do automatycznej implantacji soczewek (w przypadku aparatu z opcją automatycznej implantacji) – 2 szt | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 16 | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 17 | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60ml/min | TAK |  |
| 18 | Zakres regulacji podciśnienia 0-650mmHg | TAK |  |
| 19 | Przepływ zwrotny – reflux | TAK |  |
| 20 | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 21 | Aktywny system płynowy z mozliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów | TAK – 30 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 22 | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelastrycznym | TAK |  |
| 23 | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy | TAK – 25 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 24 | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć/min | TAK – 20 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 25 | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiego tipa | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 26 | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 27 | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji |  |  |
| 28 | Tryb pracy Faco-burst |  |  |
| 29 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego |  |  |
| 30 | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 31 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych |  |  |
| 32 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |  |  |
| 33 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości |  |  |
| 34 | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna |  |  |
| 35 | Standardowe zasilanie z sieci |  |  |
| 36 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy z ksztem napraw, wymiany podzespołów i okresowymi przeglądami serwisowymi |  |  |
| 37 | Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin |  |  |
| 38 | Czas wykonania naprawy do 5 dni |  |  |

Data     .................................                                          					 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................