Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/79/2017

Krosno, 19 września 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeglądu serwisowego aparatów do znieczulenia i respiratorów nr postępowania EZ/215/32/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz  z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 3 Ultrasonograf

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z:

zakresem częstotliwości pracy 1,3-16 MHz, ilością niezależnych kanałów 41472, wielkością ekranu monitora 17”, wagą aparatu 84 kg, zakresem dynamiki systemu 180 dB, wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5-20 mm, głowicą konweksową  z ilością 128 elementów akustycznych, głowicą liniową o szerokości obrazowania 38mm i ilością 128 elementów akustycznych, bez opcji automatycznego systemu utrzymywania kąta 60 stopni niezależny od regulowanego kąta korekcji, z opcja rozbudowy systemu na dzień składania ofert o głowicę sektorową elektroniczną („Phase Array”) z zakresem częstotliwości pracy przetwornika 	1,3-4,7 MHz, głowicą endowaginalną elektroniczną z kątem pola skanowania (widzenia) 1390, bez opcji rozbudowy systemu na dzień składania ofert o oprogramowania STIC, elastografii na bazie Strain, oprogramowania do automatycznego oczyszczenia projekcji objętościowej 3D w celu wyświetlenia twarzy płodu za pomocą jednego przycisku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin?

Odpowiedź: Czas reakcji – czyli pierwsze działania informacyjne 24 godzin, podjęcie naprawy 48 godzin.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu oraz usunięcia usterek będzie biegł będzie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5:  PAKIET 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy urządzenia do ogrzewania pacjenta jako           alternatywne rozwiązanie  do opisanego w SIWZ, o niżej wymienionych parametrach

| Lp. | Opis parametru | Wymóg | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | TAK |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | TAK |  |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | TAK |  |
| 6 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium | TAK |  |
| 7 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | TAK |  |
| 8 | Masa urządzenia max. 6,1kg | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | TAK |  |
| 10 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | TAK |  |
| 11 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | TAK |  |
| 12 | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | TAK |  |
| 13 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | TAK |  |
| 14 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dzwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej warości temperatury | TAK |  |
| 15 | Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | TAK |  |
| 16 | Kołderki 2-kolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. | TAK |  |
| 17 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK |  |
| 20 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3OC. | TAK |  |
| 21 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | TAK |  |
| 22 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min. | TAK, podać |  |
| 23 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | TAK |  |
| 24 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | TAK, opisać |  |
| 25 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczajączego przed przegrzaniem | TAK |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | TAK |  |
| 27 | System informacji wizulanej (np.dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra. | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi (załączyć do oferty w wersji elektronicznej) | TAK |  |
| 29 | Wózek jezdny z koszykiem na kołderki i blokadą min. 2 kół - przy dostawie | TAK |  |
| 30 | W zestawie 20 kołderek grzewczych do wyboru przez Zamawiającego - zgodnie z zapotrzebowaniem. | TAK |  |
| 31 | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | TAK, min 24 miesiące- podać 24 miesiące- 0 pkt 25-36 miesięcy- 10 pkt 37 i więcej miesięcy – 20 pkt podać |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie, termin gwarancji zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie nr 6: PAKIET NR 2 – Wózek do transportu chorych – sztuk 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny wózek  wykonany ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornej na mycie i dezynfekcję szpitalną o konstrukcji głównej wózka wykonanej z profili stalowych o przekroju około 3x3 cm który gwarantuje stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe 250 kg co jest parametrem wyższym od wymaganego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek o długości całkowitej 2160 mm? Proponowany parametr w niewielkim stopniu odbiega od wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek o regulowanej wysokości leża 620 do 940 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek wyposażony w uchwyty po obu stronach wózka służące do przetaczania wykonane z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek o regulacji wysokości realizowanej hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej dostępnej od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek o regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwanych za pomocą hydraulicznej pompy nożnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek z poręczami bocznymi nieposzerzającymi wymiarów gabarytowych wózka wykonanymi z nierdzewnego aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek o regulacji pozycji Trendelenburga 180?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek wyposażony w wieszak kroplówki posiadający regulację i 4 tworzywowe haczyki wykonany z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek wyposażony w materac z pokrowcem o grubości 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny i trwały wózek którego producent dysponuje certyfikatem ISO9001, deklaracją zgodności CE na zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC wystawioną przez producenta oraz wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce?                                         Pragniemy zaznaczyć, że powyższe dokumenty są  zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 20-05-2010r. o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED LIFEPAK CR2 renomowanego producenta, będący najnowszą generacją urządzeń tej serii, posiadający dodatkowe funkcje i moduły, między innymi: analiza EKG podczas RKO, tryb pediatryczny, dwa tryby językowe, charakteryzujący się następującymi parametrami technicznymi :

- Parametry fizyczne z uchwytem, elektrodami i baterią:

Wysokość: 9,7 cm

Szerokość: 22,6 cm

Głębokość: 27,4 cm

Ciężar: 2,0 kg

- Warunki pracy:

Zakres temperatury roboczej: 0° do +50°C

(+32° do +122°F)

Temperatura przechowywania: -30° do +60°C z

baterią i elektrodami, maksymalny czas ekspozycji

ograniczony do jednego tygodnia.

Przechowywanie długoterminowe: Defibrylator należy

zawsze przechowywać w zalecanym zakresie temperatur

od 15°C do 35°C.

Ciśnienie atmosferyczne: (-382 do 4572 m).

Wilgotność względna: 5% do 95% (bez skraplania).

Stopień wodoodporności: IEC 60529/EN 60529 IPX5

przy podłączonych elektrodach i zainstalowanej baterii.

Odporność na pył: IEC 60529/EN 60529 IP5X przy

podłączonych elektrodach i zainstalowanej baterii.

Wstrząs: MIL-STD-810F, metoda 516.4, procedura 1,

(40 g, impuls 6-9 ms, sin 1/2 wzdłuż każdej osi).

Wibracje: MIL-STD-810F, metoda 514.4, helikopter –

kategoria 6 (3,75 Grms) i pojazd naziemny – kategoria 8

(2,85 Grms)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 18 Dotyczy pakietu nr 3
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych o których mowa w paragrafie 5 pkt. 1a) do poziomu 0,2%. Podana przez Zamawiającego wartość jest w odczuciu Wykonawcy wartością wygórowaną, natomiast wartość 0,2% jest powszechnie stosowana przez Zamawiających w przypadku umów zawieranych w ramach zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy

W przypadku opóźnienia w dostawie o którym mowa w paragrafie 5 pkt. 2 prosimy Zamawiającego 
o zniesienie kar umownych w przypadku wstawienia aparatu zastępczego na czas wydłużającej się dostawy

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 20

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ zestawienie parametrów i warunków wymaganych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
i przyjazdu serwisu do 48h wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

Odpowiedź: Czas reakcji – czyli pierwsze działania informacyjne 24 godzin, podjęcie naprawy 48 godzin.

Pytanie 21

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ zestawienie parametrów i warunków wymaganych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czas usunięcia usterki nie wymagającej wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych do max 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Czy w ramach prowadzonego postępowania w pkt I.10 Zamawiający dopuści aparat USG posiadający maksymalną liczbę klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B na poziomie 1200 klatek (obrazów) ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23

Czy w ramach prowadzonego postępowania w pkt XIV Zamawiający dopuści aparat USG posiadający głowicę liniową o zakresie częstotliwości 5.0 – 12.0 MHz, szerokości obrazowania max. 40 mm, z regulacją uchylności pola Dopplera Kolorowego, regulacją uchylności pola obrazowania w trybie B, obrazowaniem trapezowym, pracą w trybie II harmonicznej, zbudowaną z 384 elementów akustycznych ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Czy w ramach prowadzonego postępowania w pkt XV.9 Zamawiający dopuści aparat USG nie posiadający możliwości rozbudowy o: elastografia na bazie strain ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

Czy w ramach prowadzonego postępowania w pkt XV.10 Zamawiający dopuści aparat USG nie posiadający możliwości rozbudowy o: automatyczny pomiar IMT ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26

Czy w ramach prowadzonego postępowania w pkt XV.11 Zamawiający dopuści aparat USG nie posiadający możliwości rozbudowy o: oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress echo ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie systemu do ogrzewania pacjenta zapewniającego suche ogrzewanie kontaktowe oparte na niskonapięciowej technologii włókien węglowych składającego się z jednostki kontrolnej i materaca grzewczego. System nie wymaga żadnych dodatkowych zużywalnych elementów.

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o uwzględnienie zmian parametrów w kontekście cech specyficznych dla systemu wykorzystującego wodę, tj.

Pkt. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskaźnika ilości płynu grzewczego, pod warunkiem zaoferowania systemu opartego o suche grzanie kontaktowe. Informujemy, iż produkt ten wyposażony jest w system kontroli temperatury oparty na wielokrotnych czujnikach umieszczonych w macie grzewczej

oraz system odcinający zasilanie w przypadku przegrzania. Jednostka kontrolna posiada ekran LCD wyświetlający informację o temperaturze zaprogramowanej i temperaturze osiągniętej, komunikaty alarmowe w języku polskim, wskaźnik mocy ogrzewania oraz nazwę podłączonego elementu grzewczego. Ponadto posiada autotest przy każdym uruchomieniu oraz funkcję ciągłego monitorowania parametrów pracy.

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z możliwością podłączenia dwóch elementów grzewczych (koców lub materaców – dostępnych w różnych rozmiarach). Zmiana elementów grzewczych następuje bez użycia narzędzi za pomocą złączy z zabezpieczonych przed przypadkowym odłączeniem.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie ustawień temperatury, regulowanych przyciskami, w zakresie 30-40 °C co 0,1 °C - ustawienia wymagające zatwierdzenia przyciskiem co stanowi zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia na kolumnie lub montażu na dedykowanym statywie jezdnym

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy nominalnej 350 W przy czasie nagrzewania 5-7 min

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością podłączenia dwóch mat grzewczych o mocy 500W

Pkt. 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania zbiornika w przypadku dopuszczenia systemu elektrycznego

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie wyłącznika bezpieczeństwa przy temperaturze 41°C

Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie kontrolki o wymiarach 187x278x87 mm

Pkt. 16, 17, 18, 19, 25

Prosimy o odstąpienie od wymaganych parametrów w przypadku dopuszczenia systemu elektrycznego

Pkt. 20

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z testem  przy każdym uruchomieniu i bieżącym monitorowaniem pracy

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczeni e kontrolki z 1 uchwytem

Pkt. 22

Prosimy o odstąpienie od wymogu bocznego uchwyty do powieszenia przewodów przyłączeniowych

Pkt. 24

Prosimy o dopuszczenie systemu wyposażonego w alarmy: przegrzania, niskiej temperatury, zasilania, systemowy, elementu grzewczego

Pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej w poliuretanowym pokrowcu o wymiarach: 190 x 50 cm lub 150 x 50 cm

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej w poliuretanowym pokrowcu o wymiarach: 120 x 50 cm lub 80 x 50 cm

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający dopuszcza ogrzewanie płynem lub powietrzem inne rozwiązanie nie są brane pod akceptację dlatego nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 28

Pakiet nr 2 Wózek do transportu chorych – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z półkę pod aparaturę medyczną mocowaną do tulei umieszczonych w leżu od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z poręczami bocznymi  nie posiadający zabezpieczeń przed urazem głowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym do wymaganego. Normy ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 mimo publikacji nowych wydań są normami obowiązującymi i uznawanymi. Okres przejściowy trwa trzy lata od daty publikacji. Certyfikaty zgodności ISO 9001:2008 pozostają ważne do dnia 15.09.2018, a certyfikat zgodności z normą 13485:2003 pozostają ważne do dnia 28.02.2019.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu do 48 godzin, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedź: Czas reakcji – czyli pierwsze działania informacyjne 24 godzin, podjęcie naprawy 48 godzin.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o głównej konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 2,5 x 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w uchwyty do przetaczania wykonane ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 650-950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w 4 koła z centralną blokadą w tym jedno koło z blokadą kierunkową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez składanej półki na aparaturę medyczną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z poręczami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z barierkami bocznymi umieszczonymi w centralnej części dłużnego boku wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w wieszak kroplówki wykonany ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w wieszak kroplówki z dwoma haczykami (metalowe, pokryte chromem)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w materac o grubości 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez dokumentów od jednostki

notyfikowanej? Jest to wyrób medyczny klasy 1 i nie wymaga on pod względem prawnym  takiej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.