Zestawienie ofert – dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu

EZ/215/86/2017

| Wykonawca | Wartość brutto, jakość |
| --- | --- |
| Alcon Polska sp. z o.o. Ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa | 3 079 067, 04 zł Parametry podlegające ocenie jakościowej: Wszystkie elementy składowe jałowych zbiorczo pakowanych jednorazowych zestawów do operacji witrektomii i fakoemulsyfikacji znajdujące się w jednym sterylnym opakowaniu – TAK Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii – TAK Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego. - TAK |

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 854 134, 00 zł brutto

Zamawiający informuje Wykonawców, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp:

„11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Krosno, dnia 31.10.2017 roku