|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Złącznik nr 2 |
| Formularz asortymentowy | | | |
| Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników kriogenicznych, butli, nosideł i stojaków do butli oraz usługi transportu przedmiotów zamówienia. | | | |
| **lp** | **nazwa** | **ilość na 3 lata** | **j.m.** |
| 1 | Tlen medyczny ciecz | 600 000 | kg |
| 2 | Tlen medyczny butla 1,08 m3 i mniejsze\*\* | 1 350 | szt |
| 3 | Tlen medyczny butla 2,15 m3 | 36 | szt |
| 4 | Tlen medyczny butla 1,6 m3\* | 210 | szt |
| 5 | Tlen medyczny butla 6,4 m3\* | 204 | szt |
| 6 | Podtlenek azotu butla 7kg\* | 600 | szt |
| 7 | Podtlenek azotu butla 28kg\* | 60 | szt |
| 8 | LaparoxC/dwutlenek węgla med. butla 7,5kg | 18 | szt |
| 9 | LaparoxC/dwutlenek węgla med. butla 26kg | 30 | szt |
| 10 | KriomaxC/dwutlenek węgla med. butla 26kg | 30 | szt |
| 11 | Argon 5,0 butla 5-8l | 60 | szt |
| 12 | Argon 5,0 butla 10l\* | 30 | szt |
| 13 | Acetylen butla 7kg | 9 | szt |
| 14 | Dwutlenek węgla tech. butla 26kg | 18 | szt |
| 15 | Powietrze sprężone butla 5 i 10 l\* | 36 | szt |
| 16 | Azot ciekły tankowany do Devara 20l | 3 000 | kg |
| 17 | Azot ciekły tankowany do EuroCyla | 45 000 | kg |
| 18 | Mieszanka trójskładnikowa butla 10m3 | 3 | szt |
| 19 | Entonox butla 2,8m3 | 30 | szt |
| 19 | Inomax 800 ppm | 15 | szt. |
| 20 | Dzierżawa zestawu do terapii tlenkiem azotu | 2 | zestaw |
| 20 | Dzierżawa zawór dozujący Entonox | 2 | szt. |
| 21 | Dzierżawa stojak na butlę Entonox | 2 | szt. |
| 23 | Dzierżawa butli gazy medyczne | 200 | szt. |
| 24 | Dzierzawa butli gazy med. zawór zintegrowany | 100 | szt. |
| 25 | Dzierzawa nosidła butle med. zawór zintegrowany | 10 | szt. |
| 26 | Dzierżawa butli gazy techniczne i specjalne | 2 | szt. |
| 27 | Dzierzawa zbiornika EuroCyl | 1 | szt. |
| 28 | Dzierżawa zbiornika 3 ton | 1 | szt. |
| 29 | Dzierżawa zbiornika 11 ton | 1 | szt. |
| 30 | Szkolenie | 120 | osoba |
| 31 | Przegląd instalacji raz na rok | 3 | instalacja 2000 pkt |
| 32 | Ustniki jednorazowe Entonox (100 szt op.) | 9 | opakowanie |
| 33 | Legalizacja butli | 240 | szt |
| 34 | Malowanie butli | 240 | szt |
| 35 | Naprawa butli | 240 | szt |
|  |  |  |  |
|  | \*-butle stalowe Zamawiającego |  |  |
|  | \*\*-butle stalowe Zamawiajacego i aluminiowe wykonawcy |  |  |