|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena netto za szt. w zł** | **Wartość netto w zł** | **VAT** | **Cena brutto za szt. w zł** | **Wartość brutto w zł** |
| 1 | FS-100/W-945x890 EU4  | szt. | 48 |   |   |   |   |   |
| 2 | FS-100/W-945x590 EU4  | szt. | 4 |   |   |   |   |   |
| 3 | FS-100/W-645x590 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 4 | FS100/W-645x390 | szt. | 3 |   |   |   |   |   |
| 5 | FS 100/W-610x770  | szt. | 16 |   |   |   |   |   |
| 6 | F5 500/8k-592x592 | szt. | 10 |   |   |   |   |   |
| 7 | F7 8k/360-300x712 | szt. | 2 |   |   |   |   |   |
| 8 | FKZ G4 4,5-300x712 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 9 | FKZ G4 7,5-300x712 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 10 | FS-100/W-610x305 EU4 | szt. | 2 |   |   |   |   |   |
| 11 | FS-100/W-845x505 EU4 | szt. |  10 |   |   |   |   |   |
| 12 | FS-100/W-670x890 EU4 | szt. | 16 |   |   |   |   |   |
| 13 | FS-100/W-915x305 EU4  | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 14 | FK-9/600/8kw-592x592 | szt. | 65 |   |   |   |   |   |
| 15 | FK-9/600/8kw-592x287 | szt. | 38 |   |   |   |   |   |
| 16 | FK-9/600/4kw-287x592 | szt. | 42 |   |   |   |   |   |
| 17 | FK-9/600/4kw-287x287 | szt. | 30 |   |   |   |   |   |
| 18 | FK-7/600/8KW-592x592 | szt. | 18 |   |   |   |   |   |
| 19 | FK-7/600/8KW-592x287 | szt. | 15 |   |   |   |   |   |
| 20 | FK-7/600/4KW-287x592 | szt. | 12 |   |   |   |   |   |
| 21 | FK-7/600/4kw-287x287 EU7 | szt. | 6 |   |   |   |   |   |
| 22 | FK-9 6k/500-592x592 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 23 | FK-4/360/6k-592x592 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 24 | FK-4/360/3k-287x592 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 344 |   |   |   |  suma  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pakiet II** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena netto za szt. w zł** | **Wartość netto w zł** | **VAT** | **Cena brutto za szt. w zł** | **Wartość brutto w zł** |
| 1 | Filtr absolutny wymiary 610x305x150 U13 | szt. | 6 |   |   |   |   |   |
| 2 | Filtr absolutny wymiary 610x610x150 U13 | szt. | 34 |   |   |   |   |   |
| 3 | Filtr absolutny wymiary 540x440x150 U13 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 4 | Filtr absolutny wymiary 405x405x150 U13 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 5 | Filtr absolutny wymiary 305x305x150 U13 | szt. | 3 |   |   |   |   |   |
| 6 | Filtr absolutny wymiary 915x610x150 U13 | szt. | 10 |   |   |   |   |   |
| 7 | Filtr absolutny typ FA-13/50 wymiary 610X610X69 H13 | szt. | 64 |   |   |   |   |   |
| 8 | Filtr absolutny typ FA-13/50 wymiary610x610x80 H13 | szt. | 15 |   |   |   |   |   |
| 9 | Filtr absolutny typ FA-13/50 wymiary 457x457x80 H13 | szt. | 9 |   |   |   |   |   |
| 10 | Filtr absolutny typ FA-13/50 wymiary 305x305x80 H13 | szt. | 1 |   |   |   |   |   |
| 11 | Filtr absolutny typ FA-13/50 wymiary 575x575x80 H13 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  160  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |