## Arkusz1
Cystoskop giętki wraz z wyposażeniem | [6 empty] | ZAŁ. 2A
Opis produktu | Ilość | C.J. NETTO | Stawka Vat | C.J. BRUTTO | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa hamdlowa towaru,
Cystoskop giętki, pole widzenia 120 stopni, kierunek widzenia 0 stopni, odległość widzenia 3-50 mm, wymiar zewnętrzy 16,5 Fr (średnica 5,5 mm), długość robocza 380 mm, długość całkowita 700 mm, wygięcie w górę 210 stoni, wygięcie w dół 120 stopni. | 1 sztuka
W zestawie : -zawór biopsyjny (10 szt), -zawór narzędzia - irygacji, -nasadka do sterylizacji, -2 szcztoczeki, - adapter do światłowodu i kamery kompatybilny ze źródłem światła i kamerą firmy Storz | 1 zestaw
Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów o wymiarach zewnętrznych 531x79x255 mm, z pokrywą , miejsce na przenośne źródło światła typu LED i inne akcesoria | 1 sztuka
Tester szczelności do fiberoskopów | 1 sztuka
Adapter do światłowodu do żródła światła firmy Storz | 1 sztuka
Światłowód średnica 2,8 mm, długość 3m | 1 sztuka